Ausschreibungstext

Artikelnummer

203970

Typ

PVX164

Kurzbeschreibung

Video, Spannungs-, Daten Umsetzer, 16 Kanal, RJ45, 19"

Hauptmerkmale

Video-Übertragung über einfaches Zweidrahtkabel

Video, Spannung & Daten über ein CAT-Kabel

Anschluss- und Kabel-Verteilung enthalten

Rauschunterdrückung und Schutz gegen Störungen

LED-Anzeigen für Video, Spannungs- & Datensignale

RJ-45 Anschlüsse für sichere Signalübertragung

1 HE/19"-Einschubgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Bauart | 19" Einschub |
| Geräteart | Umsetzer |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | PVX164 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

| UPA-2450-50 | Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen