Ausschreibungstext

Artikelnummer

240690

Typ

AXIS A9210 NETWORK I/O RELAY MODULE

Kurzbeschreibung

Netzwerk, I/O-Relais Modul, 10x Ein-/Ausgänge, 1x C-Relais, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1 C-Relais, nass oder trocken

10 E/A-Ports, enthaltende Eingänge werden überwacht

Unterstützt mit einer IP-Verbindung bis zu 128 E/A und 64 Relais

Basiert auf offenen Axis Plattformen - VAPIX® und ACAP

Durch Axis Edge Vault geschütztes Gerät

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021085480 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 02861-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Mit zehn E/A-Ports und einem C-Relais handelt es sich bei AXIS A9210 um eine kostengünstige Möglichkeit, die Funktionen von Sicherheitssystemen zu erweitern. Die Lösung ermöglicht die einfache Integration in ein Axis End-to-End-System und andere Systeme in Ihrem Gebäude.</p><p><strong>Erweiterter Funktionsumfang </strong></p><p>AXIS A9210 verfügt über zehn E/A-Ports, darunter zwei konfigurierbare E/A-Ports, fünf Eingänge, drei Ausgänge und einen C-Relaisausgang zur Erweiterung der Sicherheitssysteme von Axis oder Drittanbietern. Ideal für die Integration in Gebäudemanagementsysteme. Physische Zutrittskontrollsysteme für die Türüberwachung und Zeitpläne für die Schlosssteuerung lassen sich problemlos hinzufügen. Es können unterschiedliche Eingänge wie Kameras, Analysefunktionen und Alarme auf Systemereignisse wie Einbrüche oder Notfälle überwacht sowie eine entsprechende Reaktion eingeleitet werden. Auf der intuitiven Weboberfläche lassen sich ganz einfach Regeln zum Auslösen von Ereignissen festlegen. Darüber hinaus können über Modbus-Sensorports Umgebungssensoren integriert werden, beispielsweise für Temperatur und Feuchtigkeit.</p><p><strong>Flexibel und kostengünstig</strong></p><p>Dank diesem E/A- und Relaismodul mit modularer Systemarchitektur können E/A-Funktionen anwendungsspezifisch angepasst werden. Zusätzlich gewährleistet das Modul eine kostengünstige Installation ohne kostspielige Server. Dank der Multi-Drop-Technologie unterstützt ein AXIS A9210-Gerät bis zu 16 Erweiterungsmodule und ermöglicht den Anschluss von bis zu 128 E/A und 64 Relais mit nur einem PoE-Kabel. Dieses skalierbare Gerät ist flexibel und lässt sich überall installieren, beispielsweise mit einer Wandhalterung oder in einem Schrank im Außenbereich. An einer DIN-Schiene kann es vertikal, horizontal oder in Blade-Installationen angebracht werden.</p><p><strong>Sicher und einfach zu integrieren</strong></p><p>Dieses fortschrittliche E/A- und Relais-Modul verfügt über Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zum Schutz der Integrität des Geräts ab Werk und zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff auf vertrauliche Informationen. Offene Standards und VAPIX-Konformität ermöglichen die problemlose Integration in fortschrittliche Drittanbieter-Sicherheitssysteme wie VMS-, Sicherheits-, Manipulations-, Alarm- und Einbruchsysteme. Darüber hinaus sorgt das Modul dank MQTT-Unterstützung für einen effizienten und zuverlässigen Datenaustausch zwischen IoT-Geräten von Drittanbietern und Cloudanwendungen. Außerdem ist dieses sofort einsatzbereite Gerät vollständig in die End-to-End-Lösung von Axis integriert.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS A9910 I/O RELAY EXPANSION MODULE | E/A Erweiterungsmodul, für AXIS A9210 |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TA1901 DIN RAIL CLIP 10PCS | Befestigungsschelle für 35mm DIN-Schiene |
| AXIS TA1902 CONNECTOR KIT | Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule |
| AXIS TA9001 WALL MOUNT BRACKET 10P | Wandhalterung, für AXIS A9210 und A9910 |
| AXIS TQ1808-VE SURVEILLANCE CABINET | Outdoor-Gehäuse, für die Installation von System- komponenten, IP66, IK10 |

Empfehlungen

Dienstleistungen