Ausschreibungstext

Artikelnummer

240864

Typ

AINVR2-VAL-16TB-EU

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, AI NVR 2 Value, 16TB, 1U Rack Mount, Avigilon Hardened OS, EU

Hauptmerkmale

Serverbasierte Analyse

Analyse für nicht analysefähige Kameras

All-in-One-Gerät

Remoteverwaltung

Avigilon Control Center-Lizenzen müssen separat erworben werden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Avigilon |
| --- | --- |
| Serie | AI NVR |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | nein |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 24 TB |
| Festplattenkapazität intern | 16 TB |
| HDD Steckplätze | 3x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | RAID 5 |
| Datendurchsatz max. | 550 Mbps |
| Datendurchsatz eingehend | 450 Mbps |
| Hersteller-Nummer | AINVR2-VAL-16TB-EU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen