Ausschreibungstext

Artikelnummer

74340

Typ

VB31AT

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht- Sender/Empfänger, Video/Spannung, BNC, RJ-45

Hauptmerkmale

Video- und Spannungsübertragungs Combiner

HD TVI/CVI/AHD, NTSC, PAL

Bandbreite DC bis 40MHz

Übertragung über UTP-Kabel, 24 AWG

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Eingebauter Überspannungsschutz

Anschlüsse BNC, RJ45

Reichweite bis 225m

Keine zusätzliche Stromversorgung benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 225 m |
| Signalübertragung | Spannung, Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | VB31AT |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen