Ausschreibungstext

Artikelnummer

74339

Typ

VB31M

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht-Sender oder Empfänger mit FBAS Kabel/BNC-Stecker, RJ-45

Hauptmerkmale

Als Sender oder Empfänger nutzbar

Kompatibel mit Up-the-Coax Kontrollsystemen

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 225m Übertragung (passiver Empfänger)

Bis 900m Übertragung (aktiver Empfänger)

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Anschlüsse BNC-Stecker, RJ45

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 900 m |
| Signalübertragung | Video |
| Hersteller-Nummer | VB31M |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen