Ausschreibungstext

Artikelnummer

240934

Typ

ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie

Kurzbeschreibung

Modell: T12-M20-M20-M20

Hauptmerkmale

ATEX, IECEx, EAC-Ex zertifiziert

IP66

24VDC

Einsatz auch bei arktischen Temperaturen (-60°C)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SAMCON |
| --- | --- |
| Serie | ExCam |
| Zertifizierungen | ATEX, EACex, IECEx, MASC |
| Hersteller-Nummer | 26030258 |

Weitere Produktinformationen

<p>Bei der ExTB-Klemmkasten Serie T12 handelt es sich um Klemmkästen mit einem Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Polyesterharz für den Anschluss in Bereichen mit erhöhter Sicherheit (Ex-e). Die ExTB Serie wurde für die Anbindung unserer explosionsgeschützten Netzwerkkameras oder andere Netzwerkteilnehmer entwickelt. Sie ist ATEX-, IECEx- und EAC-Ex zertifiziert</p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen