Ausschreibungstext

Artikelnummer

240936

Typ

ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base

Kurzbeschreibung

Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU

Hauptmerkmale

4x PoE+ 10/100BaseT(X), IEEE 802.3at, max 30W pro Port

1x 100BaseFX, 1x 100BaseTX

100 VAC - 240 VAC

ATEX, IECEx, EAC-Ex zertifiziert

IP66

-40°C/+50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SAMCON |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Serie | ExCam |
| Ports | 1x 1000Base-TX, 1x 1000Base-XX (SFP Slot) |
| Leistung/Port | 60W |
| Gigabit | nein |
| Local Control | keine Angabe |
| Ausgangsspannung | 24VDC |
| Cisco Legacy | nein |
| Avtive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | ATEX, EACex, IECEx |
| Hersteller-Nummer | 27020915 |

Weitere Produktinformationen

<p>Bei der ExConnection Rail Serie T04 handelt es sich um ein druckfest gekapseltes Gehäuse für einen Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich. Die ExConnection Rail Serie wurde für die Anbindung unserer  explosionsgeschützten Netzwerkkameras oder andere Netzwerkteilnehmer entwickelt. Sie ist ATEX- und IECEx- zertifiziert.</p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen