Ausschreibungstext

Artikelnummer

241001

Typ

liteServer Ex.micro.24.WL90

Kurzbeschreibung

Modell: T20-VA0.1.K1.BOR-L.N-005.1-K LED Strahler im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU ATEX und IECEx, 1930lm,

Hauptmerkmale

Abstrahlwinkel: 90°

Farbtemperatur 5000K

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SAMCON |
| --- | --- |
| Serie | ExCam |
| Dämmerungsschalter | nein |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | ca. 13W |
| Power over Ethernet | nein |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx, UKEX |
| Schutzart | IP66/68 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 90° |
| Hersteller-Nummer | 24060127 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen