Ausschreibungstext

Artikelnummer

241004

Typ

QNV-C6083R

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 3,2-10,2mm, AI, IR, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome

2MP Auflösung, max. 30fps

IR Sichtbare Länge 40m

Motorisiertes Vario Objektiv 3.2~10.2mm(3.2X)

Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec

Mehrfaches Streaming (bis zu 5 Profile)

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB)

Micro SD/SDHC/SDXC 1 Steckplatz 256GB

IP66, IK10, PoE max. 9,8 W

HDMI Video-Ausgang: 1080p@30/25fps (60/50Hz)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QNV-C6083R |

Weitere Produktinformationen

Die Q Core-Kameras nutzen die Objektklassifizierung zur genauen Identifizierung von Personen und Fahrzeugen in Echtzeit, um Fehlalarme zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. KI-Algorithmen können Personen von irrelevanten Bewegungen, wie z. B. winkenden Bäumen und Tieren, erfassen und unterscheiden, sodass die Bediener bei weiteren Untersuchungen schnell das Filmmaterial von Ereignissen finden können.

Zubehör

| SBP-140HMW | Deckenhalterung für QNV-C8083R/9083R Farbe weiß, Plastikkappe |
| --- | --- |
| SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |

Empfehlungen

Dienstleistungen