Ausschreibungstext

Artikelnummer

241250

Typ

QbProtect Anschlusskabel

Kurzbeschreibung

M12x1 Industrial Ethernet Stecker auf RJ45, Kat.6A, X-kodiert, 8-polig, UV-beständig, halogenfrei, Länge 3m

Hauptmerkmale

Ummanteltes Kabel

Leiter Cu, 26 AWG

Nennspannung 48 VDC

Nennstrom 0,5 A

IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Senstar |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | H1SP0300-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen