Ausschreibungstext

Artikelnummer

240971

Typ

AXIS A9910 I/O RELAY EXPANSION MODULE

Kurzbeschreibung

E/A Erweiterungsmodul, für AXIS A9210

Hauptmerkmale

I/Os erweitern dank mehr Flexibilität

8 I/O-Ports mit überwachten Eingängen

4 C-Relais, nass oder trocken

4 Modbus-Sensorports

Unterstützt mit einer IP-Verbindung bis zu 128 E/A und 64 Relais

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021085497 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 02862-001 |

Weitere Produktinformationen

Dank der Multi-Drop-Technologie können bis zu 16 dieser Erweiterungsmodule an ein AXIS A9210 Gerät angeschlossen werden. Auf diese Weise lassen sich 128 I/O und 64 Relais mit nur einem PoE-Kabel anschließen ? ganz ohne zusätzliches Netzwerkkabel. Dies gewährleistet eine kostengünstige Installation und erspart Ihnen Zeit und Aufwand. Darüber hinaus können über Modbus-Sensorports Umgebungssensoren integriert werden, beispielsweise für Temperatur und Feuchtigkeit.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen