Ausschreibungstext

Artikelnummer

241611

Typ

AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20

Kurzbeschreibung

Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20

Hauptmerkmale

Gemäß ATEX und IECEx zertifiziert

M20 oder M25

Überflutungsschutz

IP66, IP67 und IP68 zertifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021088719 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 03075-001 |

Weitere Produktinformationen

Zur Konformität mit explosionsgefährdeten Bereichen sorgt die Ex d-Kabelverschraubung für eine sichere Kabeleinführung, bei der das nicht gepanzerte Kabel mit der Kamera oder dem Anschlusskasten verbunden ist. Die Kabelverschraubung ist für feuerfeste Gehäuse geeignet. Sie ist in zwei Größen erhältlich, passend für Kabeleinführungen mit M20x1,5- oder M25x1,5-Gewinden. Sie ist gemäß IP66/IP67 und 68 zertifiziert und somit vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt und für raue Witterungsbedingungen ausgelegt.

Zubehör

| AXIS TQ1925 ADAPTER M25X1.5-M20X1.5 | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 auf M20x1,5 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen