Ausschreibungstext

Artikelnummer

240068

Typ

jetfiber-LC-SC-OM3-3

Kurzbeschreibung

Duplex Jumper LC-SC 50/125µ, OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 3m

Hauptmerkmale

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach

IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2

nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode

nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 240068 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen