Ausschreibungstext

Artikelnummer

74326

Typ

VH3256

Kurzbeschreibung

Aktiver 32-Kan. Video Zweidrahtempfänger, 19", ohne EU-Netzteil !!!

Hauptmerkmale

32-Kanal Zweidraht Videosignal-Empfänger

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 1000m Übertragung (passive Sender/UTP Kabel)

Bis 2200m Übertragung mit TT560 (Aktive Sender)

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Verstärkungsregelung und Videosignal-Detektion

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleisten

Kompakte Bauform, 1HE / 19"

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 2200 m |
| Signalübertragung | Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | VH3256 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

| UPA-2450-50 | Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen