Ausschreibungstext

Artikelnummer

219429

Typ

jetcat6SFTP-BL-5/1

Kurzbeschreibung

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 5m, blau, 1 Stück

Hauptmerkmale

RJ45 Patchkabel S/FTP

Cat. 6 geschirmt

Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7

Gegossene Knickschutztülle

Bandbreite 250MHz

Übertragung 5 Gigabit

Kontakte vergoldet

Halogenfrei

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 219429 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen