Ausschreibungstext

Artikelnummer

74322

Typ

VH439

Kurzbeschreibung

Passiver 4-Kanal Video Zweidrahtsender BNC-Eingänge

Hauptmerkmale

4-Kanal Zweidraht Video und PTZ-Signal Sender

Video und Datensignal- (Up-to-Coax) Übertragung

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 350m Übertragung (passiv. Empfänger/UTP Kabel)

Bis 1000m Übertragung m. TR560 (Aktiver Empfänger)

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Störsignal- und Überspannungsschutz

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste oder RJ-45

Sehr kompakte Bauform / Für Wandmontage geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 350 m |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | VH439 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

| RK439 | Rackblende, für mehrere Nitek VH439, 19", 1HE |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen