Ausschreibungstext

Artikelnummer

241955

Typ

Hub BP Jeweller

Kurzbeschreibung

schwarz, Zentraleinheit, 100 Gerte, 50 Benutzer 32 Szenarien, 50 Rume 4G

Hauptmerkmale

Schutz von Gebuden ohne permanente Stromversorgung

NSL-Aufschaltung

Funkverbindung mit Ajax-Gerten von bis zu 2000 m

Push-Benachrichtigungen

Intgegration mit Kameras und NVR

Unterst1/4tzte Hauptbatterie: 4,2 - 16 V, bis zu 1200 Ah

Interner Notstromakku

Batterie und Notstromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4823114015762 |
| Serie | Baseline, Superior |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Schutzart | IP20 |
| Anzahl unterstützter Sensoren | 100 |
| Hersteller-Nummer | 93602.263.BL1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen