Ausschreibungstext

Artikelnummer

203977

Typ

VH839M

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender/Empfänger, Video, Passiv, 8 Kanäle, Managed, RJ45, 19", 1HE

Hauptmerkmale

8 Kanal passiver Video Transceiver Hub

RJ45 Anschluss

Reichweite: 225m mit passiven Empfängern

Hohe Rausch- und Störungsfestigkeit

Integrierter Schutz gegen Überspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 225 m |
| Signalübertragung | Daten, Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | VH839M |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen