Ausschreibungstext

Artikelnummer

74312

Typ

VH856

Kurzbeschreibung

Aktiver 8-Kanal Video Zweidrahtempfänger BNC Ausgänge, 19", 24VAC

Hauptmerkmale

8-Kanal Zweidraht Videosignal-Empfänger

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 1000m Übertragung (passiver Sender/UTP Kabel)

Bis 2200m Übertragung (aktiver Sender TT560)

Verstärkungs- und Frequenz-Kompensation

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Schutz gegen statische und andere Störspannungen

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Verstärkungsregelung, Signalunterbrechungs-Anzeige

Anschlüsse: BNC-Buchsen / Klemmleisten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | VH856 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen