Ausschreibungstext

Artikelnummer

239468

Typ

Hub 2 Plus Jeweller

Kurzbeschreibung

schwarz, Zentraleinheit, 200 Geräte, 200 Benutzer 32 Szenarien, 5 Räume, 25 Kameras 4G, Ethernet, WLAN

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale mit Unterstützung für Jeweller & Wings

2 x 2G/3G-SIM-Karte, WIFI, Ethernet

Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID), ADEMCO 685

eingebauter Notstromakku: Li-ion 3 Ah

Abmessungen: 163x163x36mm

Schutzart: IP20

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

2 x Steckplätze für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Schutzart | IP20 |
| Anzahl unterstützter Sensoren | 200 |
| Hersteller-Nummer | 38244.40.BL1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen