Ausschreibungstext

Artikelnummer

242213

Typ

DS-KD7003EY-IME2(O-STD)

Kurzbeschreibung

2-Draht Türstation, 2MP, WDR, H.264, Fisheye, 48VDC, IP65, IK08

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision 2-Draht HD Intercom |
| Videokompression | H.264 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Audiokompression | G.711a, G.711u |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit, schwarz |
| Lautsprecher | Integriert |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Gehäuseeinbau |
| Stromversorgung | 12VDC, 48VDC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP65 |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Mikrofon | Integriert |
| Hersteller-Nummer | 305304218 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen