Ausschreibungstext

Artikelnummer

242209

Typ

DS-KAD7060EY(O-STD)

Kurzbeschreibung

2-Draht HD Verteiler, 48VDC, 8 x I/O, 8x Indicator LED, DIN Rail, Reihenschaltung möglich

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision 2-Draht HD Intercom |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nummer | 305304203 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen