Ausschreibungstext

Artikelnummer

204005

Typ

UTTPTR4

Kurzbeschreibung

4-Kanal UTP Video und RS-422 Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

4-Kanal, Multifunktions-Überspannungsschutz

Für UTP-Übertragung von Video und RS-422 Datensignalen

Bietet mehrstufigen Überspannungsschutz

Ausreichend dimensionierter Massepunkt

15V Klemmspannung

Einfache Montage und Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | UTTPTR4 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen