Ausschreibungstext

Artikelnummer

204006

Typ

CAMPDD24

Kurzbeschreibung

UTP Video, Daten und 12/24V Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

Bietet mehrstufigen Überspannungsschutz

Durchschleifverlust: <0,2dB

2,8V Klemmspannung

Multifunktions-Eingangsschutz für Video & Spannung

Ausreichend dimensionierter Massepunkt

Einfache Montage und Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | CAMPDD24 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen