Ausschreibungstext

Artikelnummer

74319

Typ

CAMPTR1

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, Analog Video, Koax, 1-Kanal, Inline Gehäuse

Hauptmerkmale

1-Kanal Videosignal-Überspannungsschutz

Zum Einfügen in die Videoleitung

Bandbreite: DC bis 10MHz

Klemmspannung: 2,8V

Keine Spannungsversorgung erforderlich

Einfache Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | CAMPTR1 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen