Ausschreibungstext

Artikelnummer

241578

Typ

NYX ELI160 NUO -230 IR 120°

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 230VAC/110VAC, 120° Leuchtwinkel, 80m Reichweite, IP67, 38W

Hauptmerkmale

IR-LEDs: 850nm Wellenlänge

230/110VAC / 38W Stromverbrauch

120° Leuchtwinkel

80m Reichweite

IP66/67

Betriebstemperatur: -50°C bis +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Global Proof |
| --- | --- |
| Serie | NYX ELI |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Leuchtweite | 80 m |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 38W |
| Schutzart | IP66/67 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 120° |
| Hersteller-Nummer | 9899400075 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen