Ausschreibungstext

Artikelnummer

241570

Typ

NYX ELI80 NUO POE IR 120°

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, PoE (802.3at), 120° Leuchtwinkel, 50m Reichweite, IP67, 18W

Hauptmerkmale

IR-LEDs: 850nm Wellenlänge

PoE (802.3at)

120° Leuchtwinkel

50m Reichweite

IP66/67

Betriebstemperatur: -50°C bis +50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Global Proof |
| --- | --- |
| Serie | NYX ELI |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Leuchtweite | 50 m |
| Netzgerät | Power over Ethernet (PoE) |
| Leistungsaufnahme | 18W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 120° |
| Hersteller-Nummer | 9899400055 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen