Ausschreibungstext

Artikelnummer

239837

Typ

KBD-3NET

Kurzbeschreibung

Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC

Hauptmerkmale

Netzwerk Keyboard mit Joystick

Unterstützt eneo Netzwerk Kameras

Funktionen PTZ, Fokus, Zoom, Preset, Touren

Unterstützt ONVIF Protokoll

Anbindung über RJ45 Schnittstelle

RS-485 Schnittstelle untertützt Pelco D/P Protokoll

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 140(150)x306x99mm |
| Joystick | 3-Achsen |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | anthrazit |
| Leistungsaufnahme | 12W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| Gewicht | 1,3kg |
| Netzwerkanschluss | 1 x 10/100BASE-T |
| Hersteller-Nummer | 239837 |

Weitere Produktinformationen

<p>Die <strong>Netzwerk-Systemtastatur mit Joystick</strong> bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für die Steuerung und Verwaltung von Überwachungssystemen. Dank der <strong>Unterstützung des ONVIF-Protokolls</strong> ist es kompatibel mit einer breiten Palette von IP-Kameras, einschließlich <strong>eneo Netzwerk Kameras</strong>, was die Integration in bestehende Überwachungsnetzwerke erleichtert.</p><p>Die Verbindung erfolgt über eine <strong>RJ45-Schnittstelle</strong>, was eine einfache Einbindung in Netzwerke ermöglicht. Zusätzlich zur Netzwerkkommunikation unterstützt das Keyboard auch klassische serielle Schnittstellen, wie die <strong>RS-485-Schnittstelle</strong>, um Kameras über das <strong>Pelco D/P-Protokoll</strong> anzusteuern. Dies erweitert die Kompatibilität auf eine Vielzahl von PTZ-Kameras, die eine präzise Steuerung von <strong>Schwenk-, Neige- und Zoomfunktionen</strong> (PTZ) ermöglichen.</p><p>Die Hauptfunktionen des Keyboards umfassen die Steuerung von PTZ-Kameras, <strong>Fokus- und Zoom-Einstellungen</strong>, sowie das Abrufen und Ansteuern von <strong>Preset-Positionen</strong>. Der integrierte <strong>Joystick</strong> sorgt dabei für eine intuitive und flüssige Bedienung, die in sicherheitskritischen Bereichen wie Überwachungskontrollräumen, Verkehrsleitzentralen oder in großen Gebäudekomplexen von großer Bedeutung ist.</p><p>Die <strong>12VDC Stromversorgung</strong> macht das Keyboard flexibel einsetzbar, da es mit vielen standardisierten Überwachungsinstallationen kompatibel ist.</p><p>Insgesamt eignet sich diese Netzwerktastatur ideal für den professionellen Einsatz in der Videoüberwachung und bietet dank ihrer Kompatibilität mit ONVIF und der Unterstützung mehrerer Steuerungsprotokolle eine hohe Flexibilität.</p>

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen