Ausschreibungstext

Artikelnummer

242506

Typ

2N Indoor View Wi-Fi, Black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz, Wi-Fi

Hauptmerkmale

Multifunktioneller Touchscreen-Kommunikator

mit Wi-Fi

Audio- und Videokommunikation mit 2N IP-Intercoms

7"-Touchscreen, LED-Statusanzeigen

Empfang von Kamerabildern von der Türsprechanlage

Stromversorgung über PoE oder 12V DC

LAN Anschuss, 10/100BaseT, RJ-45

Für Benutzung im Innenbereich, schwarzes Gehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| Serie | 2N Indoor View |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Gehärtetes Glas, Kunststoff |
| Lautsprecher | 2W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | nein |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| ONVIF | nein |
| Kamera | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| Schaltausgänge | nein |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Hersteller-Nummer | 91378611 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 2N Indoor Desk Stand Black | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz |
| 2N Indoor Flush Box | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| 2N Indoor Surface Box | Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz |
| My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |