Ausschreibungstext

Artikelnummer

242487

Typ

AXIS I7010-VE SAFETY

Kurzbeschreibung

Netzwerk Audio Türstation, 1 Ruftaste, IP66/69, IK10, RAL 2004 Orange

Hauptmerkmale

Kompakt, extrem robust und immer sichtbar

Orange in RAL 2004 mit beleuchteter Ruftaste

92dB SPL, Echo- und Geräuschunterdrückung

Für den Außenbereich geeignet

Vandalismusgeschützt nach IK10

Offene Plattform zur einfachen Integration

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021089358 |
| Serie | Axis I-Serie |
| Kameratyp | Ohne Kamera |
| Anzeigedisplay | ja |
| Audiokompression | AAC-LC, ADPCM, Axis ?-law, G.711, Linear PCM, OPUS |
| Farbe (Gehäuse) | orange, RAL2004 |
| Gehäusematerial | Edelstahl, Zink |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Ruftasten | 1 |
| Montageart | Unterputz, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66, IP69 |
| Numerische Tastatur | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Schaltausgänge | Türöffner |
| Hersteller-Nummer | 03109-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese robuste, orangefarbene IP-Türsprechanlage ist selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen gut sichtbar. Echo- und Rauschunterdrückung sorgen jederzeit für kristallklaren Ton. Darüber hinaus lässt sie sich leicht in andere Systeme integrieren.</p><p><strong>Für eine sicherere Umgebung </strong></p><p>Mit 92 dB SPL bietet diese IP-Türsprechanlage für Sicherheitslösungen eine hervorragende Audioqualität, die den Bedienern eine störungsfreie Kommunikation ermöglicht. Sie eignet sich ideal für sehr anspruchsvolle Situationen und verfügt über Echo- und Geräuschunterdrückung, damit Stimmen unabhängig von Hintergrundgeräuschen problemlos zu hören sind. Darüber hinaus ermöglicht der sichere Fernzugriff von überall den Zugriff auf Ihr System. Dieses orangefarbene Gerät ist selbst bei völliger Dunkelheit, Schnee, Nebel und Rauch gut sichtbar. Überdies ist die RGB-Ruftaste beleuchtet, sodass sie unter allen Bedingungen bequem zu bedienen ist. Außerdem lässt sich die Anlage leicht installieren und überall verwenden. So kann sie beispielsweise als Help-Point in einem öffentlichen Park installiert werden, über den in Notfällen schnell Hilfe herbeigerufen werden kann. Und dank der Signalfarbe Orange hat sie auch eine abschreckende Wirkung.</p><p><strong>Integrierter Schutz</strong></p><p>Dieses robuste Gerät mit Schutzklasse IP66/IP69 verfügt über eine vandalismussichere Frontplatte mit Schutzklasse IK10 und ermöglicht die flexible Installation im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus schützt Axis Edge Vault das Gerät und vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff und bietet eine nach FIPS 140 zertifizierte Speicherung kryptografischer Schlüssel sowie die sichere Ausführung kryptografischer Vorgänge.</p><p><strong>Flexibel und einfach zu installieren</strong></p><p>Dank der Edge-to-Edge-Technologie können Sie Ihre Installation beispielsweise um eine Axis Kamera zur visuellen Überprüfung und verbesserten Lageübersicht erweitern. Diese IP-Türsprechanlage basiert auf einer offenen Plattform für die nahtlose Integration mit Axis und VMS-Systemen von Drittanbietern. Außerdem unterstützt sie SIP (Session Initiation Protocol) für die Integration in IP-Telefonanlagen sowie offene Programmierschnittstellen zur Softwareintegration, einschließlich VAPIX und ONVIF. Sie kann an Wänden, versenkt oder über eine Rohrhalterung montiert werden. Und da die Anlage PoE unterstützt, wird nur ein Netzwerkkabel benötigt. Sie eignet sich auch für die Installation in Doppelverteilerkästen und hat den Vorteil, dass keine Schrauben sichtbar sind, da das Gehäuse einfach nur eingeklickt wird. Des Weiteren ist als Zubehör eine Induktionsschleife erhältlich, die eine Übertragung von Audio an Hörgeräte ermöglicht.</p>

Zubehör

| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| --- | --- |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TI8202 RECESSED MOUNT | Wandhalterung, Einbau, Innen- und Außenanwendung, für AXIS I8016-LVE |
| AXIS TI8203 ADAPTER PLATE | Adapterplatte aus Edelstahl, zur Montage von AXIS I8016-LVE in Notrufsprechstellen |
| AXIS TI8602 WALL MOUNT BACK BOX | Wandhalterung, Aufbau, für AXIS I8016-LVE, IK10, IP69 |
| AXIS TI8904 INDUCTION LOOP | Induktionsschleife, für AXIS I8016-LVE, zur Audio- übertragung an Hörgeräte |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen