Ausschreibungstext

Artikelnummer

242488

Typ

AXIS I7020

Kurzbeschreibung

Netzwerk Audio Türstation, 1 Ruftaste, IP65, grau

Hauptmerkmale

Schlanke IP-Türsprechanlage für Reinräume

Ausgezeichnete Echo- und Rauschunterdrückung

Zertifiziert nach ISO 14644-1 Klasse 3?9

Geeignet für die Installation in Doppelverteilerkästen

Offene Plattform zur einfachen Integration

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021085985 |
| Serie | Axis I-Serie |
| Kameratyp | Ohne Kamera |
| Anzeigedisplay | ja |
| Audiokompression | AAC-LC, ADPCM, Axis ?-law, G.711, Linear PCM, OPUS |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Edelstahl, Zink |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Ruftasten | 1 |
| Montageart | Unterputz, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Schutzart | IP65 |
| Numerische Tastatur | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Schaltausgänge | Türöffner |
| Hersteller-Nummer | 02876-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese kompakte Netzwerk-IP-Türsprechanlage liefert unabhängig von Hintergrundgeräuschen kristallklaren Ton. Sie eignet sich ideal für die Installation in Reinräumen. Design und Zertifizierungen sorgen dafür, dass sie dem täglichen Abwischen mit starken Reinigungsflüssigkeiten standhält.</p><p><strong>Klarer Ton in sterilen Umgebungen</strong></p><p>Mit 85 dB SPL bietet die AXIS I7020 eine hervorragende Audioqualität, die den Bedienern eine störungsfreie Kommunikation ermöglicht. Sie eignet sich ideal für die meisten Innenbereiche und verfügt über Echo- und Geräuschunterdrückung, damit Stimmen unabhängig von Hintergrundgeräuschen problemlos zu hören sind. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen, wurde umfassend auf die Verwendung chemischer Reinigungsmittel getestet und hält dem täglichen Abwischen mit starken Reinigungsflüssigkeiten stand, was sie ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen macht. Darüber hinaus erfüllt dieses Gerät die Anforderungen nach ISO 14644-1 zur Gewährleistung der Luftreinheit. Außerdem minimiert die flache Frontplatte ohne hervorstehende Schraubenlöcher die Bakterienbildung.</p><p><strong>Einfach zu installieren und hochsicher</strong></p><p>Dank der großen Auswahl an Zubehör lässt sich dieses kompakte Gerät flexibel in zahlreichen Anwendungsbereichen einsetzen. Es lässt sich in Doppelverteilerkästen einbauen und erfordert dank PoE lediglich ein Netzwerkkabel. Darüber hinaus gewährleistet die hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform Axis Edge Vault die Integrität des Geräts und schützt vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff.</p><p><strong>Umfangreiche Möglichkeiten</strong></p><p>Die AXIS I7020 bietet eine nahtlose Integration in VMS-Systeme von Axis und Drittanbietern. Außerdem unterstützt sie SIP (Session Initiation Protocol) für die Integration in IP-Telefonanlagen sowie offene Programmierschnittstellen zur Softwareintegration, einschließlich VAPIX und ONVIF. Eine mobile App zum Herunterladen macht es möglich, über Ihr Mobilgerät zu kommunizieren und Personen Zutritt zu gewähren. Darüber hinaus können Sie Ihrer Installation dank der Edge-to-Edge-Technologie beispielsweise eine Axis Kamera zur visuellen Überprüfung hinzufügen. Außerdem kann man die I/O-Ports zur engeren Integration mit Lösungen zur Zutrittskontrolle auf den Port eines Lesers umschalten.</p>

Zubehör

| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| --- | --- |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TI8202 RECESSED MOUNT | Wandhalterung, Einbau, Innen- und Außenanwendung, für AXIS I8016-LVE |
| AXIS TI8203 ADAPTER PLATE | Adapterplatte aus Edelstahl, zur Montage von AXIS I8016-LVE in Notrufsprechstellen |
| AXIS TI8602 WALL MOUNT BACK BOX | Wandhalterung, Aufbau, für AXIS I8016-LVE, IK10, IP69 |
| AXIS TI8904 INDUCTION LOOP | Induktionsschleife, für AXIS I8016-LVE, zur Audio- übertragung an Hörgeräte |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen