Ausschreibungstext

Artikelnummer

242391

Typ

AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC

Kurzbeschreibung

48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W

Hauptmerkmale

Switch mit 48 Ports

Effiziente Netzwerk-Verwaltung

Leistungsbudget von 740 W

Optimiert für Überwachungslösungen

Konform mit IEEE 802.3bt bis zu 90 W

4 SFP+-Ports

Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht

Integrierten DHCP-Server

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021080171 |
| Gerätetyp | Switch |
| Serie | Axis D82 |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Ports | 48x 10/100/1000Base-T , 4x 10GBit SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 48 |
| Management | ja |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Budget (gesamt) | 740 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Hersteller-Nummer | 02620-002 |

Weitere Produktinformationen

<p>Dieser Netzwerk-Switch mit 48 Ports ist für Überwachungslösungen optimiert. Die grafische Topologie der einzigartigen grafischen Benutzeroberfläche sorgt für guten Überblick und eine einfache Verwaltung aller Geräte im System.</p><p><strong>Perfekter Partner für Überwachungslösungen von Axis </strong></p><p>Der AXIS D8248 Managed PoE++ Switch wurde für die Überwachungsbranche entwickelt und ist die perfekte Ergänzung für Axis Rekorder wie die der AXIS Camera Station S12 Series. Er verfügt über ein Gesamtleistungsbudget von 740 W und ist mit vier zusätzlichen SFP+-Ports ausgestattet, die eine schnelle Datenübertragung über große Entfernungen ermöglichen. Dieser Switch mit 48 Port unterstützt PoE-Klasse 4 und acht dieser Ports bieten bis zu 90 W pro Port. Zusätzliche Leistung kann auch durch Anschließen von Midspans erzielt werden.</p><p><strong>Vollständiger Überblick über Ihre Geräte</strong></p><p>Dank der grafischen Topologie der einzigartigen, browserbasierten Benutzeroberfläche sorgt der Switch für einen guten Überblick über alle Geräte im System. Sie bekommen Zugriff auf alle Informationen, Stati und Benachrichtigungen zu Ihren angeschlossenen Geräten, sodass Sie alle Geräte auf einfache Weise verwalten, Kameras im System neu starten, den Netzwerk-Verkehr überwachen, Kabeldiagnosen durchführen und vieles mehr können.</p>

Zubehör

| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC | PoE Splitter, 60W, 12/24V |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TD8901 SFP+ MODULE LC.LR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Single- Mode, LC.LR.X, 1310nm, bis 10km |
| AXIS TD8902 SFP+ MODULE LC.SR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Multi- Mode, LC.SR.X, 850nm, bis 400m |
| AXIS TD8910 CONSOLE CABLE | Speziell für Axis D8308, zur Konfiguration |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen