Ausschreibungstext

Artikelnummer

242576

Typ

AXIS S2216 MK II 8 TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, 8 TB HDD, PoE Switch, HDMI, USB 3.2

Hauptmerkmale

Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch

Einschließlich 16 Lizenzen für AXIS Camera Station Pro

Flexible Speicheroptionen einschließlich RAID

19"/1HE Rackmount

Erweiterter Austauschservice (RMA)

5-jährige Gewährleistung auf die Hardware

Funktionen für höchste Cybersicherheit und Normerfüllung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021084193 |
| Serie | Axis S22 |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | keine Angabe |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern | 8 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Hersteller-Nummer | 02809-002 |

Weitere Produktinformationen

<p>Dieses 16-kanalige Einschubgerät enthält alles, was Sie für den Betrieb Ihres kompletten Überwachungssystems benötigen, zum Beispiel für AXIS Camera Station mit Pro-Lizenzen, 16-Port-PoE-Switch und 8 TB Speicher. Zur Minimierung der Installationszeit sind vorinstallierte Software und Tools im Lieferumfang enthalten.</p><p><strong>Leistungsstark und vielseitig </strong></p><p>Dieses für Einschubrahmen vorgesehene Gerät eignet sich ideal für größere Installationen wie Produktionsstandorte und Gewerbegebäude. Mit 16 Kanälen und AXIS Camera Station Pro-Lizenzen im Lieferumfang erhalten Sie volle Kontrolle und können Ihre gesamte Lösung vor Ort betreiben. Das Gerät wird mit zwei leeren Einschüben zur einfachen Speichererweiterung geliefert und unterstützt AXIS Camera Station Cloud Storage, wenn eine Aufzeichnung in der Cloud bevorzugt wird. Zudem unterstützt es mehrere RAID-Konfigurationen (Stufen 0/1/5/10) für einen flexiblen Systemspeicher und Redundanz. Dieser aus leistungsfähigen Komponenten aufgebaute, leistungsstarke Rekorder unterstützt KI-Anwendungen wie Intelligente Suche 2. Darüber hinaus verfügt der integrierte Switch über einen zusätzlichen Uplink-Anschluss für eine einfache und kostengünstige Systemerweiterung mit der AXIS S30 Recorder Series.</p><p><strong>Einfach zu installieren und zu warten</strong></p><p>Der Rekorder wird mit vorinstallierter Software und Tools geliefert, die Sie bei der Einrichtung und Wartung Ihres Systems unterstützen. Die integrierte AXIS Recorder Toolbox verfügt zum Beispiel über einen intuitiven Assistenten, mit dem Sie den Host-Namen, die Netzwerkeinstellungen sowie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit einfach einrichten können. Enthalten ist außerdem ein Dashboard mit Informationen über den integrierten Switch, einschließlich Betriebszeit, aktueller Konfiguration und Grundeinstellungen. Dieses Komplettgerät bietet alles, was Sie zur Unterstützung Ihres Betriebs sowie zur Aktualisierung und Wartung Ihres Systems benötigen ? alles aus einer Hand. Dieses All-in-One-Gerät bietet alles, was Sie zur Unterstützung Ihrer Betriebsabläufe und zur Aktualisierung und Wartung Ihres Systems benötigen ? alles von einem Anbieter.</p><p><strong>Entwickelt mit dem Fokus auf Cybersicherheit</strong></p><p>Diese zuverlässige Aufzeichnungslösung bietet Funktionen für höchste Cybersicherheit und Normerfüllung. Sie verfügt über ein verschlüsseltes Betriebssystem und Aufzeichnungen mit einem FIPS 140-2 Level 2-zertifizierten TPM. Dieses Gerät, das in einem auf der TAA-Liste stehenden Land hergestellt wird, erfüllt die Norm NDAA FY19 und FY2023. Zur Einhaltung strengster Vorschriften wird es zusammen mit einer Software Bill of Materials (SBOM) geliefert. Sicheres Booten schützt das System und stellt sicher, dass der Rekorder nur mit einem vertrauenswürdigen Betriebssystem läuft. Darüber hinaus sind die angeschlossenen Geräte physisch vom externen Netzwerk isoliert, wodurch das Risiko von Cyber-Angriffen aus dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verringert wird.</p>

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| SURVEILLANCE HARD DRIVE 4TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Empfehlungen

Dienstleistungen