Ausschreibungstext

Artikelnummer

243557

Typ

F-606 ID - 100mm, 30Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 640x480, 6,2° FoV, ungekühlt

Hauptmerkmale

Zuverlässige Erkennung von Eindringlingen

Niedrige Fehlalarmrate

Funktioniert unter rauen Wetterbedingungen

Klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen

Erkennung durch Regen, leichten Nebel und Rauch

Gleichzeitige IP- und analoge Videoausgänge

Integration in bestehende analoge Systeme

Schutzklasse IP66

24/7

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Teledyne Flir |
| --- | --- |
| Serie | Flir F-Serie |
| System | Wärmebild |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | 427-0033-60-00 |

Weitere Produktinformationen

Die Wärmebildkameras der FLIR Triton? F-Serie ID setzen neue Maßstäbe für den Perimeterschutz kritischer Infrastrukturen. Die Triton F-Serie ID zeichnet sich durch klassenbeste Wärmebilddetails und leistungsstarke Onboard-Analysen zur Klassifizierung des Eindringens von Personen oder Fahrzeugen aus. Die Premium-Linie von FLIR bietet fünf Modelle mit voller 640 × 480-Wärmebildauflösung, größeren Erfassungsbereichen und besserer Analyseleistung als je zuvor.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen