Ausschreibungstext

Artikelnummer

243707

Typ

SKD02-T CABLE KIT 95M

Kurzbeschreibung

Nicht gepanzertes Datenkabel, 95m, Kit inkl. Zubehör

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kabel

Ex-zertifizierte Kabelverschraubung inbegriffen

1x Ex d M25x1,5 Kabelverschraubung inbegriffen

2x Cat 6 RJ45-Stecker inbegriffen

Für Gefahrenbereiche

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021092051 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 03308-001 |

Weitere Produktinformationen

Dieses nicht gepanzerte Datenkabel wurde speziell für den Einsatz in Gefahrenzonen gemäß IEC/EN 60079-14 bei arktischen und tropischen Temperaturen (-60 °C bis 80 °C) entwickelt. Das Kabel entspricht den Übertragungsvorgaben der Cat 6 von IEC 61156-5, 2. Auflage. Es ist halogenfrei und widersteht mechanischer Beanspruchung, Ölen und Fetten. Das Hochgeschwindigkeitskabel SKD02-T für Industrial Ethernet eignet sich für den Festeinbau in trockenen, nassen oder feuchten Räumen.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen