Ausschreibungstext

Artikelnummer

215273

Typ

2N IP Verso I/O Module

Kurzbeschreibung

Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N IP Verso Basiseinheit

I/O (Input/ Output) Modul

Zwei Ein- und Ausgänge

Relaiskontakt: 30V/1A AC/DC (NO/NC)

Eingang für Sabotagekontakt

Buskabel im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159504339 |
| Serie | 2N IP Verso |
| Montageart | Einbaumodul |
| Hersteller-Nummer | 9155034 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen