Ausschreibungstext

Artikelnummer

215917

Typ

2N IP Base RFID 13.56MHz

Kurzbeschreibung

Secure RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, für 2N IP Base

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N IP Base

RFID Cardreader (13.56 MHz) Modul

Liest ISO/IEC 14443A Mifare Classic 1k & 4k

Liest DESFire EV1, Mini, Plus

Liest S&X, Ultralight, Ultralight C

Liest ISO/IEC 14443B CEPAS

Liest HID iCLASS - CSN only

Liest JIS X 6319 Felica

Nur Auslesen der Seriennummer der Karte

Platine zum Einbau in IP Base

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159509266 |
| Serie | 2N IP Base |
| Leseverfahren | 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare |
| Transpondertyp | Felica, iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Plus (Level 1 und 3), Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C |
| Montageart Leser | Modul |
| Hersteller-Nummer | 9156031 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| --- | --- |
| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |

Empfehlungen

Dienstleistungen