Ausschreibungstext

Artikelnummer

217285

Typ

API-AMC2-16IE

Kurzbeschreibung

Erweiterungsmodul, für Bosch Netzwerk Tür Controller, 16x Eingang

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Serie | Bosch AMC2 |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Türmonitoring Eingänge | 16 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.045.514 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen