Ausschreibungstext

Artikelnummer

214578

Typ

920PMNTEKMA003

Kurzbeschreibung

iCLASS SE RP40 Leser, Mobile Ready, HIDProx, Stiftleiste

Hauptmerkmale

Mobile Access Ready

Bluetooth-Leseverfahren

13,56MHz (außer Legic)

125kHz HIDProx

Wiegand-Protokoll

Stiftleistenanschluss

Aufputz-Montage

Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | HID |
| --- | --- |
| Serie | HID Mobile Access |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Abmessungen (LxBxH) | 12,2 x 8,4 x 2,4 cm |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Leseverfahren | 125 kHz HID Prox, Bluetooth, iCLASS SE |
| Transpondertyp | Karte, Schlüsselanhänger, Smartphone |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Hersteller-Nummer | 920PMNTEKMA003 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 6132AK | Abstandshalter für RK40, 25,4mm, schwarz |
| --- | --- |
| IP65GSKT-RK40 | IP65 Abdeckung für RK40 10er Pack |
| SEC9X-CRD-E-MKYD | Mobile Key-Karte, zum Einlesen von Mobile Access Ids |

Empfehlungen

Dienstleistungen