Ausschreibungstext

Artikelnummer

210951

Typ

95ANTNTEG00000

Kurzbeschreibung

iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, 13,56MHz, grau, Wiegand-Schnittstelle

Hauptmerkmale

Geeignet für Axis A1001

Quadratisches Unterputzgehäuse

Sichere Datenübertragung zwischen Karte und Leser

Firmware Updatefähig

13,56MHz (außer Legic)

NFC- und Bluetooth-Leseverfahren (optional)

OSDP-Protokoll (optional)

Unterputz-Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | HID |
| --- | --- |
| Serie | HID Multiclass |
| Gehäusefarbe | grau |
| Abmessungen (LxBxH) | 80x80x10mm |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Zertifizierungen | Common Criteria EAL5+, FIPS-201 |
| Schnittstelle Leser | Clock & Data, OSDP (optional), RS-232, Wiegand |
| Leseverfahren | 13,56MHz |
| Transpondertyp | 13,56MHz SEOS, Bluetooth (optional), iCLASS, Mifare, Mifare DESFire, NFC (optional) |
| Montageart Leser | Unterputzdose 55mm |
| Hersteller-Nummer | 95ANTNTEG00000 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen