Ausschreibungstext

Artikelnummer

214411

Typ

RDRSEU908K00000-W

Kurzbeschreibung

iCLASS SE U90, UHF-Weit- bereichsleser, schwarz, EU-Frequenz, mit Wandarm

Hauptmerkmale

Kontaktlose Authentifizierungslösung

Parkplatz- und Schranken kontrolle

Große Reichweite

Einfache Wartung

Einfache Konfiguration vor Ort

Intuitive Benutzeroberfläche

SIO®-Verschlüsselungstechnologie

Sichere End-to-End-Kommunikation

Mit vormontiertem Wand-/Deckenarm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | HID |
| --- | --- |
| Serie | HID UHF |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Abmessungen (LxBxH) | 23,1 x 23,1 x 7,0 cm (ohne Wandarm) |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC |
| Schnittstelle Leser | RS-485, Wiegand |
| Leseverfahren | iCLASS SE |
| Transpondertyp | iCLASS SE, UHF |
| Montageart Leser | VESA |
| Hersteller-Nummer | 214411 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 600TGGNN | Kontaktlose UHF-Smartcard, ohne Druck, SIO-fähig, weiß, MOQ=100 St. |
| --- | --- |
| RDRSEU908K00000 | iCLASS SE U90, UHF-Weitbereichsleser, EU-Frequenz, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen