Ausschreibungstext

Artikelnummer

215427

Typ

2N RFID Reader Extern Mifare

Kurzbeschreibung

RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force

Hauptmerkmale

Sekundärer 13,5MHz RFID Kartenleser

Für den Anschluss an den internen Leser

Liest Mifare Karten

Für IP Vario und IP Force

Zugangskontrolle von beider Türseiten möglich

Für Außenanwendung, IP68

Wiegand Interface

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159511849 |
| Serie | 2N externe RFID Leser |
| Gehäusefarbe | schwarz, silber |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Leseverfahren | 13,56 MHz Mifare |
| Transpondertyp | Mifare |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Hersteller-Nummer | 9159031 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| --- | --- |
| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |

Empfehlungen

Dienstleistungen