Ausschreibungstext

Artikelnummer

216482

Typ

AXIS A9188-VE NETWORK I/O RELAY MODULE

Kurzbeschreibung

Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare I/O, 8 Relais, Außengehäuse, PoE+

Hauptmerkmale

Intelligentes Modul mit überwachten Eingängen

8 überwachte und konfigurierbare Ein-/Ausgänge

8 C-Relais Ausgänge

Gleichstromausgang (12 und 24 V)

PoE+ oder 12- und 24-V-Gleichstromeingang

Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Im AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet vomontiert

Für Außeneinsatz Vandalismusschutz, UL294 approved

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021050112 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Hersteller-Nummer | 0831-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS CABINET LOCK A | Türschloß für AXIS T98A Serie, allgemeiner Schlüssel, Schließ Zylinder tauschbar |
| AXIS DOOR SWITCH A | Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM | Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T95A64 CORNER BRACKET | Eckhalterung für AXIS T98A-VE Cabinets, AXIS Q86/87 Serien und AXIS T95A00/T95A10 |
| AXIS T95A67 POLE BRACKET | Masthalterung, für T98A-VE Serie, für Masten mit Durchmesser von 80 bis150mm |
| AXIS T98A MOUNTING BRACKET | Halterung, Edelstahl, für Axis T98A-VE |
| AXIS T98A SUNSHIELD | Sonnenschutz, Metall, für Axis T98A-VE |
| AXIS T98A05 CABINET DOOR | Tür für Wandmontageschrank Axis T98A, keine Bohrung |
| CABLE GLAND A M20 5PCS | M20 Kabelverschraubung, 5 Stück |
| CABLE GLAND A M25 5PCS | M25 Kabelverschraubung, 5 Stück |
| CABLE GLAND M20X1.5 RJ45 5PCS | M20 Kabelverschraubung, für RJ45, Installation ohne Kabel Abschneiden, 5 Stück |
| GASKET A CABLE 3,5-7MM 10PCS | M20 Dichtung für 3,5mm bis 7mm Kabeldurchmesser, 10 Stück, Zubehör |
| GASKET B M20 CABLE 6-13MM 10PCS | M20 Dichtung für 6mm bis 13mm Kabeldurchmesser, 10 Stück |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS A9188-VE EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |