Ausschreibungstext

Artikelnummer

201407

Typ

RM100-PLT-AI-120-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 120-180°, 70W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 940nm

"Adaptive Illumination (TM)": 120-180°

"Platinum" Technologie für hohe Performance

Geeignet für den Einsatz mit HD-Kameras

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Modernste LED-Technologie

Leuchtweite bis 19,2 m

Leistungsaufnahme 70W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Raymax |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Leuchtweite | 19,2 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 70W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 120-180° |
| Hersteller-Nummer | RM100-PLT-AI-120-C |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen