Ausschreibungstext

Artikelnummer

98204

Typ

RM25-30

Kurzbeschreibung

LED Infrarot-Scheinwerfer, 850nm, 30°, 10W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm

Strahlausbreitung: 30°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 20m max. (IR-empfindliche Kamera)

Modernste LED-Technologie

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät

Leistungsaufnahme: 10W max.

Keine Wartung erforderlich

Schutzart: IP66

Vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | RM25-30 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen