Ausschreibungstext

Artikelnummer

216816

Typ

NXP-880F21

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, 2,1mm, D-WDR, PoE, 12V

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Platinenkamera 42x42x46 mm

Quad Streaming (H.264, MJPEG)

True Day&Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

VerticalView Modus (nur für H.264)

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Browserunabhängig

Privatzonen, Passwortschutz

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 216816 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

| SanDisk High Endurance 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 20MB/s, für Videoüberwachung optimiert |
| --- | --- |
| WDD032G1P0A | &nbsp; |

Dienstleistungen