Ausschreibungstext

Artikelnummer

201410

Typ

RM50-AI-30-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30-60°, 20W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 940nm

"Adaptive Illumination (TM)": 30-60°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Modernste LED-Technologie

Leuchtweite: 24m max. (IR-empfindliche Kamera)

Vandalismusgeschützt

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme: 20W max.

Schutzart: IP66

Keine Wartung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Raymax |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Leuchtweite | 24 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Netzgerät | extern, im Lieferumfang |
| Leistungsaufnahme | 20W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 30-60° |
| Hersteller-Nummer | RM50-AI-30-C |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen