Ausschreibungstext

Artikelnummer

130086

Typ

HEB32K1A000B

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutzdach, 320mm, Heizung, IP66/IP67, 115/230VAC

Hauptmerkmale

Für äußere / innere Installationen

Aus pulverlackiertem Fließpress-Aluminium

Herausnehmbarer Körper mit Anhängevorrichtung

Normale oder interne Kabelführung

Schutzart IP54 mit interner Kabelführung

Farbe RAL9002

Innere Nutzabmessungen (BxHxL): 90x85X250mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec HEB |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 250 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | HEB32K1A000B |

Weitere Produktinformationen

<p>Aufgrund der Akquirierung von Videotec durch Motorola Solutions, können die Produkte von Videotec mit "Pelco" gebranded sein.</p>

Zubehör

| OHEPS02B | Netzteil für Kameras, 230VAC/24VAC, 400mA, für HEB Gehäuse |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen