Ausschreibungstext

Artikelnummer

130104

Typ

HEG47K1A000

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutzdach, 450mm, Heizung 115/230VAC, IP66/67

Hauptmerkmale

Wetterschutzgehäuse für große Objektive

Für Innen- und Außeninstallationen

Maximale Einbaulänge mit Heizung 363 mm

Korpus und externer Schlitten aus Aluminium

Pulverlackierung RAL9002

Umfangreiches Zubehörprogramm

Schutzart IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec HEG |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 363 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | optional |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | HEG47K1A000 |

Weitere Produktinformationen

<p>Aufgrund der Akquirierung von Videotec durch Motorola Solutions, können die Produkte von Videotec mit "Pelco" gebranded sein.</p>

Zubehör

| DTWRX | Telemetriedatenempfänger für UPTWAS Serie RS485 |
| --- | --- |
| OHEGBB | Anschlussdose, wasserfest, IP55 |
| OHEGBPS1B | Netzteil für Kamera, IN 100-240VAC, OUT 12VDC, wasserfeste Anschlussbox |
| OHEGBPS2B | Netzteil für Kamera, IN 230VAC, OUT 24VAC, wasserfeste Anschlussbox |
| OHEPS19B | Netzteil für Kameras, 100-240VAC/12VDC, 1A, für HPV, HEG, HTG Gehäuse |
| OHEPS20 | Netzteil für Kameras, 230VAC/24VAC, 400mA, für HPV, HEG, HTG Gehäuse |
| VIP6A1 | Wischer 230VAC |
| VIP6A2 | Wischer 24VAC |
| WBJA | Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO |
| WCM5A | Deckenhalterung mit Kugelgelenk für HEA, HEB, HEG, HEK, HEM, HEP, HET, HOV, VERSO |
| WFWCA | Masthalterung, Kugelgelenk, für Wetterschutzgehäuse |

Empfehlungen

Dienstleistungen