Ausschreibungstext

Artikelnummer

130632

Typ

HOT39D1A000

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, 300mm, Heizung, 230VAC, IP66/67

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außeneinsatz

Bequemer Kamerazugriff über Seitenöffnung

Integrierte Heizung 230VAC

Designgehäuse aus Technopolymer

Gesamte Einbaulänge 250mm

Schutzart IP66/67

Montage auf Halterung, Schwenk-

eige-Kopf

Optional: Sonnenschutzdach, Kameranetzteil

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec Punto |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 250 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | HOT39D1A000 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| OHOTPS1 | Netzteil, für Kameras, 100-240VAC/12VDC, 1A, für HOT Gehäuse |
| --- | --- |
| OHOTS | Sonnenschutzdach, für Wetterschutzgehäuse HOT |
| WBJA | Wandhalterung mit Kugelgelenk für Gehäuse HEB, HEG, HEP, HOV, VERSO |
| WBOVA2 | Wandhalterung, interne Kabelführung für Gehäuse HOV, HEB, HEK, VERSO, VERSO C |

Empfehlungen

Dienstleistungen